竞争性谈判文件

项目编号：CG044-20231106-3

项目名称：2024年综合维修服务采购项目（三次）

采购人： 广州中山眼科验光配镜有限责任公司

2023年12月

项目概况和要求

- 项目名称及概况：

1．项目编号：CG044-20231106-3

2．项目名称：2024年综合维修服务采购项目（三次）

3．项目概况：综合维修服务项目目录（见报价书）及维修地点（见下表）。

★采购人（含分公司及其下属单位）维修地点。

| 序号 | 服务网点 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东方广场 商务中心 | 广东省广州市越秀区犀牛路40号东方广场商务中心3楼及7楼 |
| 2 | 珠江新城 服务部 | 广州市天河区金穗路7号临床楼1楼及负1楼、广州市天河区金穗路5号101室 |
| 3 | 区庄服务部 | 广州市越秀区先烈南路54号3号楼1楼（含夹层）及环市东路416-3号1-4层（含夹层） |
| 4 | 海珠服务部 | 广州市海珠区江南大道中215号之二1-2楼 |
| 5 | 番禺市桥 服务部 | 广州市番禺区市桥街桥东路58号 |
| 6 | 番禺万博 服务部 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东388号四海城商业广场西区三楼 |
| 7 | 黄埔服务部 | 广州市黄埔区大沙西路271号 |
| 8 | 新塘服务部 | 广州市增城区新塘镇港口大道273号首层（水电医院南院区正对面） |
| 9 | 荔城服务部 | 广州市增城区增江街光明东路6号1幢二楼西侧（广医四院正对面） |

注：广州市内维修地点包括但不限于以上地址，具体以实际维修需求为准。

本项目涉及采购人的权利和利益等有关事宜，均全部包含采购人和采购人的分公司及其下属单位的权利和利益等有关事宜，后面内容将不赘述。各投标人须特别注意并予以响应。

4.预算金额：99990元/年。

5.采购内容：2024年综合维修服务采购项目，入库1家供应商为采购人广州中山眼科验光配镜有限责任公司（含分公司及其下属单位）提供综合维修服务。

二、参加谈判的供应商资格：

资质要求：供应商可以是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的单位【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】。

- 采购内容技术要求及商务条款（标“★”的指标为必须满足条款）

★（一）技术要求

1.提供服务的人员需要持有对应服务工作相关资格证件，如电工证等，如提供服务人员未持证上岗造成安全事故，相关责任由成交供应商承担，与采购人无关；如造成采购人损失，由成交供应商承担赔偿责任。

2.供应商进行服务工作时，必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行，采取严格的安全防范措施，管理好工作工具，相关人身安全等保险由供应商自行负责购买，如因工作人员自身原因发生安全事故由供应商承担，与采购人无关，如造成采购人物品损坏或人员安全事故等损失由供应商承担。

3．供应商采购材料须保证质量，且符合国家相关安全质量规定，如因材料质量问题造成采购人损失或造成采购人员工人生安全事故等，由供应商负责相应责任。

★（二）商务条款

1.成交供应商应接到采购人维修需求当天进行报价，待采购人完成内部维修审批程序，成交供应商接到采购人《维修通知单》后，应当天安排工作人员完成相关维修服务，如当天未能完成，需向采购人说明情况,并不得因多次上门维修等原因额外收取费用。

2.如遇紧急维修（如水管爆裂、漏电等）需求，成交供应商应接到采购人维修需求4小时内报价，可电话或微信告知采购人具体情况，获得采购人同意后可先行紧急维修。

3.成交供应商完工后，需通知采购人现场检查，双方在《综合维修服务单》(格式成交供应商可自拟，内容及格式需经过采购人同意)上签字确认，《综合维修服务单》一式二份，采购人执一份，成交供应商执一份，《综合维修服务单》将作为双方结算依据。如不提供双方签名的《综合维修服务单》，采购人有权不支付相关费用。采购人在《综合维修服务单》上签字不视为对成交供应商维修服务工作的验收，维修服务工作是否合格以采购人后期的投入使用效果为准。

★（三）售后服务

1.成交供应商为采购人更换、安装的物品或维修、安装、更换所用的配件材料保修期至少3个月。保修期内损坏的，成交供应商需免费进行更换，未完成更换的，采购人有权交给第三方处理，费用由成交供应商承担。

2.如因成交供应商维修不当导致维修物品其他部件损坏的，成交供应商需免费维修恢复物品至正常使用状态，否则按物品折旧价赔偿采购人。

（四）付款方式

费用结算周期为一个季度。成交供应商应在每个季度的10日前提供上一季度的《费用明细单》《综合维修服务单》《维修通知单》以及对应金额的增值税专用发票或普通发票（以采购人需求为准）至采购人，采购人收到以上资料，核对无误后30个自然日内将费用支付至成交供应商。如成交供应商未提供以上资料，采购人有权不付款。

“★”号技术、商务条款需在报价表上注明并加盖报价单位公章，否则为无效报价。

四、投标保证金的缴纳：

本项目不缴纳保证金。

五、报价要求：

1.报价已包括2024年综合维修服务采购项目的所有费用，包括但不限于材料、雇员费用、交通费、维修费、售后费用、保险费、税款等合同实施过程中的应预见和不可预见的费用，如发生缺漏项视同已包含在报价之中，采购方不再另行支付其他任何费用。

六、报价文件的提交：

1．报价文件提交截止时间： 2024年01月04日上午9:30 ，逾期提交的报价文件不予接受；

2．报名参与竞争性谈判的公司需提交报价资料包括：报价书、最新《营业执照》副本及资质证书扫描件、法人代表身份证复印件、法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、供应商资格声明函和廉洁合作承诺函（即报价文件格式一至六），以上文件均须加盖公章。

3．提交方式：密封方式。纸质一式一份（另附不加密U盘电子《中山眼科验光配镜综合维修服务项目目录》EXCEL文档一份），信封上注明项目名称及谈判单位全称，信封封口处应当加盖单位公章。

七、其他补充说明：

1.本谈判文件中，凡标有“★”的地方，谈判单位要特别加以注意，必须完全满足。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，其报价文件作无效处理。

2.如采购方在项目谈判过程中发现参与谈判单位存在围标或串标的情形，其报价文件作无效处理。

3.报价文件差异修正准则：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标。

4.谈判过程中符合要求的单位少于1家的，采购方有权终止谈判活动，重新开展采购活动。

八、确认成交单位的方法：

原则上以有效的二次单价合计报价最低的谈判单位入库，但同时采购方需综合评估该单位的信誉度、资质、实力等情况。当排名第一成交候选人在收到确认候选通知后放弃本次中标资格的或因其他原因无法承包该项目时，排名第二成交候选人作为本次的候选单位。

九、谈判结果公布：

本次谈判的结果将以电子邮件发送的方式告知各参加谈判的单位。合同格式以成交候选人确定后采购方发出为准。

报价文件格式

报价文件

（正本）

项目名称：2024年综合维修服务采购项目

报价人名称（并加盖公章）：

日期：      年      月     日

( 2024 年  01  月  04  日  09  时 30 分)之前不得启封

格式一：报价书

报 价 书

广州中山眼科验光配镜有限责任公司：

我司成立于     年   月    日，注册资本       万元，注册地为                            。针对贵司提出的拟采购事项，我司报价如下：

| 中山眼科验光配镜综合维修服务项目目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 柜筒锁更换（含锁） | 把 |  |
| 2 | 木门球锁更换（含锁） | 把 |  |
| 3 | 木门把手锁更换（含把手及锁） | 把 |  |
| 4 | 更换把手锁锁胆（含锁胆） | 套 |  |
| 5 | 玻璃门地锁更换（含锁） | 把 |  |
| 6 | 更换员工工衣铁柜锁（含锁） | 把 |  |
| 7 | 玻璃门电插锁更换（含锁） | 把 |  |
| 8 | 配木门钥匙 | 把 |  |
| 9 | 配玻璃门匙U型锁匙 | 把 |  |
| 10 | 电动或卷帘门配遥控锁匙（含遥控钥匙） | 把 |  |
| 11 | 修理键盘托 | 个 |  |
| 12 | 抽屉导轨维修 | 个 |  |
| 13 | 抽屉导轨更换（含道轨） | 套 |  |
| 14 | 柜台玻璃柜锁更换（含锁） | 把 |  |
| 15 | 拆或装上下双层铁床（不含铁床） | 张 |  |
| 16 | 柜台木门安装（含门） | 个 |  |
| 17 | 维修木门 | 个 |  |
| 18 | 微波炉维修 | 次 |  |
| 19 | 安装2.5平方毫米电线（含线） | 米 |  |
| 20 | 安装4平方毫米电线（含线） | 米 |  |
| 21 | 安装6平方毫米电线（含线） | 米 |  |
| 22 | 安装线槽、线管（含线槽及线管） | 米 |  |
| 23 | 铺过地线槽（含过地线槽） | 米 |  |
| 24 | 安装高视频清线（含线） | 米 |  |
| 25 | 电话线网线维修 | 次 |  |
| 26 | 拉电话线30至50米（含线） | 条 |  |
|  | 超出50米 | 米 |  |
| 27 | 拉网线20米（含线） | 条 |  |
|  | 超出20米 | 米 |  |
| 28 | 天花棚顶网线拉线20米內 | 条 |  |
|  | 超出20米 | 米 |  |
| 29 | 电脑网线插座模块安装（含模块） | 套 |  |
| 30 | 广播系统安装（含系统） | 套 |  |
| 31 | 监控枪布线安装 （含网线） | 支 |  |
| 32 | 功能电话机安装（含电话机） | 台 |  |
| 33 | 电话总机外线板安装（含板） | 块 |  |
| 34 | 电话总机分机板安装（含板） | 块 |  |
| 35 | 电话总机电源板安装（含板） | 块 |  |
| 36 | 程控电话总机CPU主板安装（含板） | 块 |  |
| 37 | 电话总机维护费 | 年 |  |
| 38 | 耳机式电话机安装（含电话机） | 台 |  |
| 39 | 电话录音系统维护 | 次 |  |
| 40 | 电话总机维修 | 台 |  |
| 41 | 监控维修费 | 次 |  |
| 42 | 监控系统维护 | 年 |  |
| 43 | 蹲坑冲水水箱更换（含水箱） | 套 |  |
| 44 | 不锈钢洗手盘龙头更换（含水龙头） | 套 |  |
| 45 | 洗手盘感应龙头更换（含水龙头） | 套 |  |
| 46 | 换全铜墙按式蹲厕水龙头（含水龙头） | 套 |  |
| 47 | 尿斗感应冲水龙头更换（含水龙头） | 套 |  |
| 48 | 不锈钢水龙头更换（含水龙头） | 个 |  |
| 49 | 普通水龙头更换（含水龙头） | 个 |  |
| 50 | 不锈钢下水管更换（含水管） | 套 |  |
| 51 | 304不锈钢软接水管更换（含水管） | 条 |  |
| 52 | 防爆光管更换（含光管） | 套 |  |
| 53 | 安装两位开关（含开关） | 套 |  |
| 54 | LED灯管更换（含灯管） | 支 |  |
| 55 | LED射灯更换（含灯） | 盏 |  |
| 56 | LED筒灯更换（含灯） | 盏 |  |
| 57 | 镜柜LED灯带电源更换（含电源） | 套 |  |
| 58 | LED广告屏电源更换（含电源） | 套 |  |
| 59 | LED屏单元板更换（含板） | 块 |  |
| 60 | 电源插座安装（含插座） | 位 |  |
| 61 | 安装电感20W光管（含光管） | 支 |  |
| 62 | 安装20W光管支架（含支架） | 套 |  |
| 63 | 安装电感40W光管（含光管） | 支 |  |
| 64 | 安装15W节能灯（含灯） | 盏 |  |
| 65 | 安装40W光管支架（含支架） | 套 |  |
| 66 | 安装飞利浦25W节能灯（含灯） | 盏 |  |
| 67 | 安装吸顶灯管（含灯） | 支 |  |
| 68 | 安装60cm*60cmLED灯盘（含灯） | 套 |  |
| 69 | 安装20w*3灯盘（含灯含支架） | 套 |  |
| 70 | 安装40W双管灯盘（含灯） | 盏 |  |
| 71 | 电升降台更换主电源（含电源） | 个 |  |
| 72 | 电动卷帘门电机安装（含电机） | 套 |  |
| 73 | 应急灯安装（含灯） | 个 |  |
| 74 | 16A空气带流电保护开关安装（含开关） | 套 |  |
| 75 | 集成吊顶排气扇更换（含排气扇） | 台 |  |
| 76 | 墙壁款排气扇更换（含排气扇） | 台 |  |
| 77 | 排气扇安装（不含排气扇） | 个 |  |
| 78 | 排气扇维修 | 台 |  |
| 79 | 排气扇加油 | 台 |  |
| 80 | 维修风扇 | 台 |  |
| 81 | 安装壁扇（不含壁扇） | 台 |  |
| 82 | 安装壁扇（含壁扇） | 台 |  |
| 83 | 不锈钢座椅维修烧焊 | 张 |  |
| 84 | 安装或拆除电视机（不包电视机） | 台 |  |
| 85 | 电视机架安装或拆除（含电视架） | 套 |  |
| 86 | 修理投影仪 | 台 |  |
| 87 | 更换键盘托（含键盘托） | 套 |  |
| 88 | 维修饮水机 | 台 |  |
| 89 | 维修风扇 | 台 |  |
| 90 | 封堵老鼠洞 | 个 |  |
| 91 | 升降台加润滑油 | 台 |  |
| 92 | 天花处理死老鼠 | 次 |  |
| 93 | 疏通下水道（特殊情况费用另计） | 次 |  |
| 94 | 键盘道轨维修 | 个 |  |
| 95 | 灯盘灯箱清洗 | 个 |  |
| 96 | 玻璃柜锁维修 | 次 |  |
| 97 | 维修坐排椅 | 张 |  |
| 98 | 修理不锈钢门 | 次 |  |
| 99 | 升降椅维修 | 张 |  |
| 100 | 安装投影仪（不包投影仪） | 台 |  |
| 101 | 电视机更换屏幕（含屏幕） | 台 |  |
| 102 | 飞利浦电视机更换主板（含主板） | 块 |  |
| 103 | 三星49电视更换主板（含主板） | 块 |  |
| 104 | 修木椅子圆凳 | 张 |  |
| 105 | 推拉门窗维修 | 个 |  |
| 106 | 拆货架 | 个 |  |
| 107 | 装货架（不包货架） | 个 |  |
| 108 | 更换天花铝扣板（含铝扣板） | 块 |  |
| 109 | 电升降台更换传动带（含带） | 条 |  |
| 110 | 修补墙面及补灰 | 平方 |  |
| 111 | 档案柜玻璃更换（含玻璃） | 片 |  |
| 112 | 46寸三星电视机更换音响喇叭（含喇叭） | 对 |  |
| 113 | 监控枪电源更换（含电源） | 个 |  |
| 114 | 咖啡机24V电压抽水泵更换（含抽水泵） | 个 |  |
| 115 | 空调遥控器更换（含遥控器） | 个 |  |
| 116 | 电视机遥控器更换（含遥控器） | 个 |  |
| 117 | 隔离帐篷安装或拆除（不包帐篷） | 个 |  |
| 118 | 办公台开孔 | 个 |  |
| 119 | 镜柜玻璃维修（打玻璃胶等） | 个 |  |
| 120 | 门合叶更换（含门合叶） | 副 |  |
| 121 | 拆视力仪 | 个 |  |
| 122 | 洗衣机维修（大电器配件根据品牌另算） | 次 |  |
| 123 | 立式空调扇维修 | 台 |  |
| 124 | 玻璃门地弹簧更换（含地弹簧） | 套 |  |
| 125 | 玻璃门门夹头套装更换（含门夹头套装） | 套 |  |
| 126 | 玻璃门门把手维修 | 个 |  |
| 127 | 空气净化器清洗 | 台 |  |
| 128 | 空气净化器维修 | 台 |  |
| 129 | 安装出口指示灯（含灯） | 盏 |  |
| 130 | 安装LED灯条（含LED灯条） | 米 |  |
| 131 | 安装LED灯带（含LED灯带） | 米 |  |
| 132 | 安装门禁读卡器（含门禁读卡器） | 套 |  |
| 133 | 安装指纹门禁机（含门禁机） | 套 |  |
| 134 | 粘贴玻璃纸 | 平方 |  |
| 135 | 电箱拆装（含电箱） | 个 |  |
| 136 | 更换饮水机温控器（含温控器） | 个 |  |
| 137 | 更换饮水机电热胆（含电热胆） | 个 |  |
| 138 | 电话交换机调线 | 次 |  |
| 139 | 空调滤网更换（含滤网） | 块 |  |
| 140 | 无线Ap安装（含无线AP） | 个 |  |
| 141 | 铝合金门窗加密封条 | 扇 |  |
| 142 | 铁门防盗锁安装（含防盗锁） | 把 |  |
| 143 | 监控系统解码查看 | 次 |  |
| 144 | 电话录音系统查询 | 次 |  |
| 145 | 安装视力仪（不含视力仪） | 台 |  |
| 146 | 玻璃门把手安装（含把手） | 个 |  |
| 147 | 广播天花喇叭安装（含喇叭） | 个 |  |
| 148 | 音频信号线安装（含线） | 米 |  |
| 149 | 设备连机电源线安装（两米内） | 条 |  |
|  | 超出两米 | 米 |  |
| 150 | 紫外线时控开关安装（含开关） | 个 |  |
| 151 | 灯箱照牌时间时段控制器安装（含控制器） | 套 |  |
| 152 | 升降台升降电机安装（含电机） | 台 |  |
| 153 | 升降台切换开关安装（含开关） | 个 |  |
| 154 | 文件柜锁维修更换（含锁） | 把 |  |
| 155 | 厕所吸顶排气扇更换（含排气扇） | 台 |  |
| 156 | 普通直线电话机安装（含电话机） | 台 |  |
| 157 | 热水器安装（不含热水器） | 台 |  |
| 158 | 尿斗手动冲水龙头（含龙头） | 套 |  |
| 159 | 紫外线灯维修 | 条 |  |
| 160 | HDMI高清转换接口器安装（含接口器） | 台 |  |
| 161 | 视频信号线安装（含线） | 条 |  |
| 162 | 干手器安装（不含干手器） | 台 |  |
| 163 | 排队柱维修 | 条 |  |
| 164 | 应急灯安装或拆除（不含灯） | 台 |  |
| 单价合计 |  |  |  |

注：包括但不限于以上维修项目，以实际维修需求为准，成交供应商对维修需求另行报价。

要求：

★一、技术要求

1.提供服务的人员需要持有对应服务工作相关资格证件，如电工证等，如提供服务人员未持证上岗造成安全事故，相关责任由供应商承担，与采购人无关；如造成采购人损失，由供应商承担赔偿责任。

2.供应商进行服务工作时，必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行，采取严格的安全防范措施，管理好工作工具，相关人身安全等保险由供应商自行负责购买，如因工作人员自身原因发生安全事故由供应商承担，与采购人无关，如造成采购人物品损坏或人员安全事故等损失由供应商承担。

3.供应商采购材料须保证质量，且符合国家相关安全质量规定，如因材料质量问题造成采购人损失或造成采购人员工人生安全事故等，由供应商负责相应责任。

★二、商务条款

1.成交供应商应接到采购人维修需求当天进行报价，待采购人完成内部维修审批程序，成交供应商接到采购人《维修通知单》后，应当天安排工作人员完成相关维修服务，如当天未能完成，需向采购人说明情况,并不得因多次上门维修等原因额外收取费用。

2.如遇紧急维修（如水管爆裂、漏电等）需求，成交供应商应接到采购人维修需求4小时内进行报价，可电话或微信告知采购人具体情况，获得采购人同意后可先行紧急维修。

3.成交供应商完工后，需通知采购人现场检查，双方在《综合维修服务单》(格式成交供应商可自拟，内容及格式需经过采购人同意)上签字确认，《综合维修服务单》一式二份，采购人执一份，成交供应商执一份，《综合维修服务单》将作为双方结算依据。如不提供双方签名的《综合维修服务单》，采购人有权不支付相关费用。采购人在《综合维修服务单》上签字不视为对成交供应商维修服务工作的验收，维修服务工作是否合格以采购人后期的投入使用效果为准。

★三、售后服务

1.成交供应商为采购人更换、安装的物品或维修、安装、更换所用的配件材料保修期至少3个月。保修期内损坏的，成交供应商需免费进行更换，未完成更换的，采购人有权交给第三方处理，费用由成交供应商承担。

2.如因成交供应商维修不当导致维修物品其他部件损坏的，成交供应商需免费维修恢复物品至正常使用状态，否则按物品折旧价赔偿采购人。

四、付款方式

费用结算周期为一个季度。成交供应商应在每个季度的10日前提供上一季度的《费用明细单》《综合维修服务单》《维修通知单》以及对应金额的增值税专用发票或普通发票（以采购人需求为准）至采购人，采购人收到以上资料，核对无误后30个自然日内将费用支付至成交供应商。如成交供应商未提供以上资料，采购人有权不付款。

附：（以下文件均加盖公章）

联系人：              电话：

公司（盖章）：

年   月   日

格式二：法定代表人证明书

法定代表人证明书

，现任我单位职务         ，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司报价文件中标注的响应有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

公司名称（公章）：

日期：

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面）粘贴处

格式三：法定代表人授权书（法定代表人报价无需提交）

法定代表人授权书

注册于  （地址）  的  （名称）  在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的合法代理人，就采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为我方代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

公司名称（公章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

日期：

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面）粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面）粘贴处

格式四：公司资质证书（最新营业执照、资质证书等）

格式五：供应商资格声明函

供应商资格声明函

广州中山眼科验光配镜有限责任公司：

我方在此声明，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格并愿意接受相应处理。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：

格式六：投标人廉洁合作承诺函

廉洁合作承诺函

为了反对不正当竞争，维护和净化采购项目服务环境，本单位对在广州中山眼科验光配镜有限责任公司的投标项目、产品或服务提供过程中，做出如下承诺：

1．如发现贵公司人员有索贿现象，及时向贵公司进行举报和投诉；

2．不向贵公司任何人员送礼、请客，或提供其他有个人收益的服务；

3．不向贵公司任何人员行贿，或以其他方式提供金钱利益；

4．保证本单位人员不接受任何与该项目有利害关系的人或单位的请客、送礼、行贿或索贿；

5．如我单位违反以上承诺，造成贵公司经济上的损失，除自愿承担贵司经济上的损失补偿外，还自愿承担相应的法律责任，同时立即放弃投标和中标项目的权利以及产品和服务提供的权利。

特此承诺！

承诺单位：（盖章）

法人代表或授权委托人：(签字)

年   月   日